## Sheet1
医疗设备购置清单
使用科室 | 设备名称 | 数量 | 备注
儿科 | 婴儿培养箱（带蓝光） | 2 | 儿科使用
| 中频治疗仪 | 2 | 儿科使用
| 儿童背心式排痰仪 | 1 | 儿科使用
| T-组合复苏器 | 1 | 人工操作、气体驱动的复苏装置
| 新生儿听力筛查仪 | 1 | 儿科使用
| 儿童视力筛查仪 | 1 | 儿科使用
| 儿童心理测评软件 | 1 | 儿科使用
| 小儿呼吸机（有创） | 1 | 抢救使用
| 新生儿监护仪 | 2 | 与婴儿培养箱配套
| 婴幼儿电子秤 | 2 | 儿科使用
| 儿童心电监护仪 | 2 | 儿科使用
妇产科 | 产科床 | 3 | 产科用
| 妊娠高血压风险评估仪 | 1 | 早期判断妊娠高血压，防止产痫发生
| 脐带血流诊断仪 | 1 | 判断胎儿脐带血流防止胎儿宫内窘迫或窒息
| 阴道镜 | 1 | 产科用
| LEEP刀 | 1 | 用于微创性诊断和治疗宫颈疾病
| 医用冲洗器 | 2 | 用于清洁外阴
| 超声宫腔监测系统（可视人流） | 1 | 吸引管加摄像头
| 胎心监护仪 | 5 | 产科用
| 产后康复仪 | 2 | 产科用
手术室 | 医用加热毯 | 2 | 手术病人用
| 麻醉深度多参监护仪 | 2 | 主要用于麻醉深度监测
| 有害气体监测 | 1 | 消毒灭菌质检必备设备。
| 床旁血气分析仪 | 1 | 用于监测患者内环境，如酸碱度、电解质及血氧含量等
| 新生儿低负压吸引器 | 1 | 急抢救设备
| 医用封口机 | 1 | 低温等离子使用的封口机
重症医学科 | 手持麻醉咽喉镜 | 1 | 用于气管插管时观察患者声门
| 自动心肺复苏机 | 2 | 用于心肺复苏
| 间歇式压力治疗系统 | 2 | 用于预防下肢深静脉血栓、防止肺栓塞
| 冰毯冰帽 | 2 | 用于中枢性发热的物理降温
| 复温机 | 1 | 用于低体温患者的复温
| 肠内营养泵 | 5 | 用于危重症患者的肠内喂养支持
| 排痰仪 | 2 | 物理排痰装置
外一科（骨科烧伤专业） | 关节镜（膝关节、肩关节） | 1 | 配置要求为一套成像系统，两条镜子，满足膝关节、肩关节使用。注意：报价时请报总价以及除成像系统外剩余设备的价格。
| 脊柱微创手术动力系统 | 1 | 用脊柱微创手术中的切割、电凝、电切止血等
| 脑外手术显微镜 | 1 | 用于神经外科手术
| 电动取皮刀 | 1 | 用于烧伤科植皮手术
| 网状制皮机 | 1 | 用于烧伤科植皮手术
| 电动植皮刀系统 | 1 | 用于烧伤科植皮手术
眼耳鼻喉科 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 眼科检查
| OCT-A | 1 | 用于眼底病专业诊断
| 角膜地形图仪 | 1 | 用于诊断角膜散光等
| 视野仪 | 1 | 视野检查
| 内窥镜摄录采集系统 | 1 | 用于耳鼻咽喉科检查及手术
| 手术显微镜摄像系统（只需配置数字摄像头） | 1 | 只需配置数字摄像头
呼吸与危重症医学科 | 间歇式压力治疗系统 | 5 | 用于预防下肢深静脉血栓、防止肺栓塞
| 床旁血气分析仪 | 1 | 用于监测患者内环境，如酸碱度、电解质及血氧含量等
| 呼吸内镜治疗系统（高频手术系统+冷冻系统） | 1 | 高频手术系统+冷冻系统
| 内科胸腔镜系统 | 1 | 针对胸膜以内疑难疾病
门诊部 | 结肠水疗仪 | 1 | 用于溃疡性结肠炎灌肠治疗
| 肛门直肠测压仪 | 1 | 用于溃疡性结肠炎灌肠治疗
| 舒敏治疗仪 | 1 | 改善皮肤干燥或过敏情况，降低皮肤的敏感，修复皮肤角质层
| 光子治疗仪 | 1 | 消除或减轻皱纹，毛孔缩小，去除痤疮，改善红血丝
内三科 | 多道电生理仪 | 1 | 用于心律失常消融治疗的精准定位
| 三维标测系统 | 1 | 用于心律失常消融治疗的精准定位
| 冠脉内血管超声（IVUS）+冠脉血流储备分流检查（FFR） | 1 | 用于判断血栓及动脉斑块大小、硬度及血管血流等
| 主动脉内球囊反搏器 | 1 | 用于各种原因导致的左心功能不全患者的抢救
体检中心 | 肺功能仪 | 1 | 对企业员工进行快速便捷的肺通气功能检测
| 人体成分分析仪 | 1 | 对人体成分进行测量以及评估
| 肝功能剪切波弹性成像设备 | 1 | 体检使用
| 电测听 | 1 | 听力检测，职业病体检
外二科（普外、肝胆专业） | 术中神经监测系统 | 1 | 用于术中（甲乳外科、耳鼻喉科、神经内科等）电生理信号监测
| 电子胆道镜 | 1 | 用于胆道疾病的诊断与治疗
| 乳腺微创旋切系统 | 1 | 用于乳腺组织微创切割术
ICU | 病人监护床 | 8 | ICU使用
| 便携式支气管镜 | 1 | ICU使用
康复科 | 康复科治疗仪一批 | 1 | 中频2台、低频2台、超短波1台、磁振热1台、中药熏洗治疗仪1台
| 经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 用于偏瘫脑功能障碍
检验科 | 精子分析系统 | 1 | 用于精液检测
| 全自动质谱分析仪 | 1 | 主要用于细菌鉴定
口腔科 | 牙科治疗设备一批 | 1 | 牙周治疗仪、超声洁牙机、美白仪
| 牙科显微镜 | 1 | 治疗口腔疾病，主要包括口腔修复、种植牙、牙齿正畸、牙髓病治疗、根尖周病治疗等
病理科 | 染色封片一体机 | 1 | 主要用于细胞、组织的HE染色，染色和封片均可同时运行，染色速度≥120张/小时，封片速度≥240张/小时（不含干片）
| 全自动真空组织脱水机 | 1 | 主要用于组织标本脱水处理，可同时处理包埋盒数量≥300个，脱水缸数量≥1个
门急诊 | 洗胃机 | 1 | 急诊医学科基本配置
| 手持麻醉咽喉镜 | 3 | 气管插管
护理单元 | 普通监护仪 | 17 | 各临床科室病人监护
| 除颤仪 | 6 | 生命支持
内一科（呼吸专业） | 体外变频便携式膈肌起搏器 | 1 | 改善呼吸困难症状
内二科（神经专业） | 超声多普勒血流分析仪 | 1 | 判断颅内血流情况，无创判断脑血管功能等
外三科（泌尿专业） | 等离子电切手柄(SM)，镜头 | 1 | 做手术使用
血透室 | 血液透析滤过设备 | 3 | 血透室使用