## Sheet1
医疗设备购置清单
设备名称 | 数量 | 科室 | 备注
电子计算机断层扫描仪（CT） 256排 | 1 | 放射科 | 放在放射影像中心，主要承担医院学科发展支撑及部分日常检查
高压注射器 | 3 | 放射科 | CT、MRI设备配套
数字胃肠机 | 1 | 放射科 | 消化道检查，胸部摄影，头颅及全身骨骼摄影。胃肠造影、食道造影、脊髓造影、关节腔造影、胆道造影、支气管造影、静脉造影、周边血管造影、泌尿系统造影、子宫输卵管造影、儿科影像检查、部分介入放射治疗应用。也可以用于在透视下进行骨折整复、取异物等
X 射线骨密度仪 | 1 | 放射科 | 双能X射线，用于诊断骨质疏松的金标准，骨质疏松是中老年人常见病多发病
乳腺钼靶机 | 1 | 放射科 | 配套乳腺旋切设备使用，用于精准检查与定位
MRI （3.0T） | 1 | 放射科 | 头颈部血管成像，冠脉MR成像，弥散、灌注成像
医用X射线摄影系统（DR） | 1 | 放射科 | 常规DR，带全骨拼接，脊柱侧弯、下肢手术评估
医用X射线摄影系统（DR） | 1 | 体检中心 | 常规DR
电子计算机断层扫描仪（CT） 64排 | 1 | 体检中心 | 放置于体检中心，用于体检病人普通扫描
血管造影X射线机（DSA） | 1 | 介入中心 | 主要用于心脑血管、肿瘤及外周肿瘤血管造影及血管微创治疗
内镜中心消毒清洗机 | 3 | 内镜中心 | 用于内镜的清洗消毒
内镜配套相关实施设备 | 1 | 内镜中心 | 纯水机、专用内镜储藏柜、消毒柜等1套
手术室配套设施 | 1 | 手术室 | 灯、床、塔配置
腔镜消毒设备一套 | 1 | 手术室 | 手术室使用
吊塔/吊桥 | 1 | ICU | ICU使用
医用纯水机 | 1 | 血透中心 | 血透中心使用
集中供液系统 | 1 | 血透中心 | 血透中心使用
脉动真空灭菌器(用电) | 1 | 消毒供应中心 | 消毒供应中心使用
全自动清洗消毒器 | 2 | 消毒供应中心 | 消毒供应中心使用
医用超声波清洗机 | 1 | 消毒供应中心 | 用超声波的震荡来清洗器械设备的内部
医用真空干燥柜 | 1 | 消毒供应中心 | 用来对外科手术器械、玻璃器皿、呼吸治疗物品进行干燥处理
医用真空清洗机 | 1 | 消毒供应中心 | 用于清洗常规手术器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、等精密官腔器械
普通干燥柜 | 2 | 消毒供应中心 | 可集中处理大量所需干燥的物品，并可同时干燥手术器械和麻醉、呼吸物品及其湿化瓶
医用纯水机 | 1 | 消毒供应中心 | 消毒灭菌质检必备设备
多功能清洗中心 | 1 | 消毒供应中心 | 用于硬式内窥镜器械类、管道类等的手工清洗、超声、消毒及干燥等
牙科清洗机 | 1 | 消毒供应中心 | 口腔器械自动清洗、上油、消毒，口腔器械清洗必备
物流仓储一批 | 1 | 消毒供应中心 | 密封回收车、污物清洗槽、器械喷枪、清洗工作台、器械打包台、包布打包台、器械柜、敷料柜、组合货架、存储架、多功能打包台、双门互锁传递窗、密封车、小车清洗机、无油静音空压机、洗眼器等（刚需）
低温甲醛灭菌器 | 1 | 消毒供应中心 | 用于不能用热力消毒灭菌设备及器械，如塑料产品。
酸性氧化电位水机 | 1 | 消毒供应中心 | 消毒灭菌质检必备设备。检查水质酸碱度
有害气体监测 | 1 | 消毒供应中心 | 消毒灭菌质检必备设备。
纯水机生产供应系统 | 1 | 检验科 | 用于集中为实验室提供纯水
血细胞分析仪流水线 | 1 | 检验科 | 用于血液常规检测
全自动生化免疫流水线 | 1 | 检验科 | 用于生化项目（肝功，肾功，血糖，血脂，电解质等）和化学发光项目（肿瘤、甲功、激素、心标等）；1台生化，速度2000测试/小时；2台发光，测试速度600测试/小时
体外冲击波碎石机 | 1 | 外三科（泌尿专业） | 用于体外碎石，适用于各种大小的结石，特别适用于大结石和肾鹿角结石的治疗