附件

乐山市五通桥区人民医院
院内市场调研报名文件
报名项目名称：关于XX调研公告

报名项目名称：（具体项目名称）

参与调研公司（盖章）：

                      联系人：

                      联系电话：

目录
法定代表人/单位负责人授权书

2.参与调研公司营业执照（如报名单位为生产厂家，提供关于生产厂家直接参与报名的情况说明并盖章；如为代理商，提供合格有效的授权书）
3.具有相关检测的资质
4.售后服务简要方案

7.报名产品近3年的成交记录（附合同）

8.参与调研供应商认为有必要提供的其他材料（按照检测清单报价）
备注：提供材料务必真实有效，且图片清晰。
专项检测清单

请参加的供应商提供每项市场价格及汇总总价
	序号
	类别
	检验对象/试验名称
	实验参数
	预估数量
	备注

	1
	幕墙、门窗
	锚栓
	拉拔
	5
	

	
	
	玻璃
	遮阳系数、传热系数
	2
	

	
	
	四性检测（外门窗）
	气密性、水密性、抗风压、传热系数
	5
	

	
	
	四性检测（幕墙）
	风压变形性、雨水渗漏性、空气渗透性、平面内耐震性
	1
	幕墙四性需要一起检测

	
	
	钢结构现场探伤及工厂探伤
	钢结构探伤
	100
	

	
	
	铝型材
	抗拉强度、抗剪强度
	5
	

	
	
	硅酮耐侯密封胶
	定伸粘结性、挤出性
	3
	此处每项是每个参数

	2
	环境检测
	土壤氡浓度检测
	氡浓度
	200
	宜在项目底板施工前完成。

	
	
	室内空气检测
	氡、甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机化合物)
	100
	

	3
	专项检测
	声环境检测
	声环境检测
	1项
	市场价格

	
	
	系统功能验收、防火门等消防材料检测
	系统功能验收、防火门等消防材料检测
	76000㎡
	市场价格

	4
	材料燃烧性能
	材料燃烧性能
	单体材料燃烧性能
	6
	

	5
	保温节能
	岩棉板
	密度、吸水率、导热系数
	1
	

	
	
	阻燃板
	密度、吸水率、导热系数
	1
	

	
	
	橡塑板
	密度、吸水率、导热系数
	1
	

	
	
	聚苯板
	密度、导热系数、尺寸稳定性
	1
	

	
	
	保温管
	密度、吸水率、导热系数
	1
	

	
	
	吸音棉
	密度、吸水率、导热系数
	1
	

	
	
	加气砼砌块
	抗压强度
	5
	

	
	
	轻质隔墙
	抗压强度、放射性、干燥收缩值、抗冲击性、抗弯承载、吊挂力、软化系数
	3
	

	
	
	塑料锚栓
	锚栓抗拉承载力
	2
	

	
	
	结构胶、胶粘剂
	拉伸胶粘结强度
	2
	

	
	
	保温系统拉拔试验
	系统保温层与基层及各层之间的拉伸粘结强度
	2
	

	6
	装饰装修
	石膏板
	断裂荷载、受潮挠度、面密度等
	4
	

	
	
	陶瓷砖
	吸水率、弯曲强度、外观质量、尺寸偏差、中心弯曲度、抗龟裂、放射性
	3
	

	
	
	铝方单、铝单板
	涂层附着力,耐冲击性
	6
	

	
	
	管材管件
	外观、纵向回缩率、烘箱试验、坠落试验、管材耐压试验、简支梁冲击试验、落锤冲击试验、维卡软化温度、环刚度
	8
	

	
	
	石材
	单轴抗压、吸水率、体积密度、弯曲强度
	4
	不含加工费

	
	
	墙板
	有害物质（甲醛释放量）
	1
	

	
	
	灯具
	光通量,输入功率,显色指数
	4
	

	
	
	硅酸钙板、石材等放射性
	放射性
	8
	

	
	
	开关插座
	电气间隙,防触电保护,绝缘电阻和电气强度
	4
	

	
	
	涂料
	容器中状态、施工性、涂膜外观、对比率（白色和浅色）、低温贮存稳定性、表干时间、耐洗刷性、耐水性、耐碱性、制样、养护
	4
	

	
	
	腻子
	耐水性、标准状态粘结强度、制样、养护
	2
	

	
	
	龙骨
	力学性能(主、副龙骨)
	4
	暂按建筑面积预估，如需此项，以材料类型进行报价。（市场价格）

	
	
	总价
	
	
	


 14 / 15

